## Sheet1 (hidden)
序号 | 项目名称 | 锅炉型号 | 锅炉热功率/MW | 锅炉热功率/蒸吨 | 锅炉台数 | 锅炉厂家 | 锅炉生产日期 | 锅炉燃烧方式 | 项目性质 | 拟采用技术路线 | 合同NOx排放（mg/m3） | 方案确定时间 | 原设备拆除、报验时间 | 主设备进场时间 | 安装结束时间 | 调试运行 | 测试验收 | 计划完成时间 | 负荷75%实际NOx排放（mg/m3） | 市补贴，万元 | 区补贴，万元 | 补贴合计 | 设备价格，万元 | 施工价格 | 资金差额 | 是否准备申报验收
1 | 保利石佛营 | WNS4.2-0.7/115/70-Y10 | 4.2 | 6 | 1 | 青岛法罗力 | 2011 | 燃烧机式(欧德威德) | BOT（2024.8.30） | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | [7 empty] | 68 | 15 | 15 | 30 | 24
2 | 橄榄城 | CN7700 | 7.7 | 11 | 1 |  |  |  |  | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | [7 empty] | 25 | 22.5 | 27.5 | 50 | 36.75 |  | 13.25 | 是
3 | 泛海国际蘭海园 | MAS-3 1250 | 1.4 | 2 | 1 | 皓欧 | 1905-06-29 | 燃烧机式（德莱斯勒） | 大包（2027.10.31） | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | [7 empty] | 76 | 7.5 | 5 | 12.5 | 10.5 |  | 2
4 | 金隅国际1期 | SX1 | 1.4 | 2 | 1 | 菲斯曼 | 2004 | 燃烧机式（利雅路） | 大包（2019.6.30） | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | [7 empty] | 28 | 7.5 | 5 | 12.5 | 8.4 |  | 4.1 | 是
5 | 鹿港嘉苑 | WNS4.2-1.0/0.5/70YCQJ | 4.2 | 6 | 1 | 广叶豪伟锅炉厂 | 1905-06-26 | 燃烧机式（2台力威，3台豪迈德） | TOT（2020.11.14） | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | [7 empty] | 62 | 15 | 15 | 30 | 24 |  | 6
6 | 观湖国际 | WNS3.5-0.09/120/70-Y(Q) | 3.5 | 5 | 1 | 菲斯曼 | 2006 | 燃烧机式（E科） | TOT（2031.11.14） | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | [7 empty] | ＜30 | 13.5 | 12.5 | 26 | 19.42 | 4 | 2.58 | 是
7 | 核桃园 | WNS1.7-/95/70-YIQ | 1.7 | 2.43 | 1 | 上海工业锅炉厂 | 1905-06-21 | 燃烧机式（德国威索） | TOT（2021.5.31） | 更换锅炉 | ≤30 | [7 empty] | 22 | 13.318 | 6.075 | 19.393 | 29.75 |  | -10.357 | 是
8 | 金隅丽景园 | WNS4.2-1.0\115\70-Q | 4.2 | 6 | 1 | 金牛股份有限公司 | 1905-07-02 | 燃烧机式(欧德威德) | BOT（2025.8.1） | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | [7 empty] | 29 | 15 | 15 | 30 | 27.6 |  | 2.4 | 是
9 | 十里堡 | MEGAPREX1400 | 1.4 | 2 | 1 | 意大利兰博基尼 | 1905-06-24 | 意大利兰博基尼 | 大包（2021.5.31） | 更换燃烧机+FGR | ≤80 | [7 empty] | 70 | 3.9 | 5 | 8.9 | 10.5 |  | -1.6
10 | 禧福汇 | GE-615 | 1.4 | 2 | 1 | Buderus | 1905-06-30 | 燃烧机式（利雅路） | TOT（2024.3.15） | 更换锅炉 | ≤30 | [7 empty] | ≤30 | 12.2 | 5 | 17.2 | 44 |  | -26.8 | 是
11 | 财满街 | WNS4.2-1.0/95/70-Q | 4.2 | 6 | 1 | 江西江联 | 2005 | 燃烧机式（奥林） | 结算（2016.10.31） | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | [7 empty] | 27 | 15 | 15 | 30 | 27.6 |  | 2.4 | 是
12 | 财满街3期 | BOV-1200G | 1.4 | 2 | 1 | 北京富士特 | 2009 | 燃烧机式（富士特） | 结算（2016.10.31） | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | [7 empty] | 30 | 7.5 | 5 | 12.5 | 16.15 |  | -3.65
13 | 北京新天地4期 | WEIL-MCLAIN | 0.7 | 1 | 10 | 美国威玛公司 | 2007.6 | 大气式 | 大包（2022.5.30） | 更换锅炉 | ≤30 | [7 empty] | ＜30 | 96 | 25 | 121 | 162 | 41.5478 | -82.5478 | 是
14 | 北京新天地5期 | WEIL-MCLAIN | 0.7 | 1 | 9 | 美国威玛公司 | 2009.6 | 大气式 | 大包（2022.5.30） | 更换锅炉 | ≤30 | [7 empty] | ＜30 | 86.4 | 22.5 | 108.9 | 180 | 42.7482 | -113.8482 | 是
15 | 半岛国际 | SX1 | 1.12 | 1.6 | 1 | 菲斯曼 | 2008 | 燃烧机式（利雅路） | 大包（2017.5.31） | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | [7 empty] | - | 6.7 | 4 | 10.7 | 10.5 |  | 0.2
16 | 长楹天街 | ZRQ-360N-L | 4.2 | 6 | 1 | 浙江力聚热水机有限公司 | 1905-07-05 | 燃烧机式（E科） | TOT（2019.10.1） | 更换燃烧机+FGR | ≤80 | [7 empty] | - | 8.5 | 15 | 23.5 | 24 |  | -0.5 | 是
17 | 北纬40度 | THW-170/60NTE-C | 7 | 10 | 1 | 皓欧 | 2008.12 | 燃烧机 德莱斯勒 | TOT 2010.9.10-永久 | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | ＜30 | [6 empty] | - | 26 | 25 | 51 | 31.1 |  | 19.9
18 |  | THW-145/35NTE-C | 4.5 | 6.43 | 1 | 皓欧 | 2008.12 | 燃烧机 德莱斯勒 | TOT 2010.9.10-永久 | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | ＜30 | [6 empty] | 75 | 15.645 | 16.075 | 31.72 | 24 |  | 7.72
19 | 旭辉奥都 | S825M-3 | 2.5 | 3.57 | 1 | 布德鲁斯 | 2009.9 | 燃烧机 欧德威德 | BOT 2008.4.1-2020.4.1 | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | ＜80 | [6 empty] | 70 | 10.64 | 8.925 | 19.565 | 17.625 |  | 1.94
20 | 南沙滩 | ZZS2.80-0.7/95/70-Q | 2.8 | 4 | 1 | 泰山前田铸铁锅炉厂 | 2002.8 | 燃烧机 德莱斯勒 | 大包 2006.6.1-2021.5.30 | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | ＜80 | [6 empty] | - | 11.5 | 10 | 21.5 | 17.625 |  | 3.875
21 | 黄寺 | WNS2.80-0.7/95/70-YQ | 2.8 | 4 | 1 | 重庆锅炉总厂 | 1999.9 | 燃烧机 威索 | 大包 2014.7.1-2019.6.30 | 更换燃烧机+FGR | ≤30 | ＜80 | [6 empty] | 70 | 11.5 | 10 | 21.5 | 17.625 |  | 3.875

## 改燃烧机
2017改造燃烧机补助资金计算表
序号 | 类别区域 | 容量（T) | 市里补贴金额（万元） |  | 区里补贴金额（万元） |  | 市补+区补（万元） |  | 备注
|  |  | 30mg | 80mg | 30mg | 80mg | 30mg | 80mg
1 | 丰台区 | 0.5 | 2.75 | 1.35 | 0.25 | 0.25 | 3 | 1.6
|  | 1 | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 6 | 3.2
|  | 2 | 7.5 | 3.9 | 1 | 1 | 8.5 | 4.9
|  | 3 | 9.5 | 5.1 | 1.5 | 1.5 | 11 | 6.6
|  | 4 | 11.5 | 6.3 | 2 | 2 | 13.5 | 8.3
|  | 6 | 15 | 8.5 | 3 | 3 | 18 | 11.5
|  | 8 | 18 | 10.5 | 4 | 4 | 22 | 14.5
|  | 10 | 21 | 12.5 | 5 | 5 | 26 | 17.5
|  | 15 | 28.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | 36 | 25
|  | 20 | 36 | 22.5 | 10 | 10 | 46 | 32.5
2 | 朝阳区 | 0.5 | 2.75 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 4 | 2.6
|  | 1 | 5.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 8 | 5.2
|  | 2 | 7.5 | 3.9 | 5 | 5 | 12.5 | 8.9
|  | 3 | 9.5 | 5.1 | 7.5 | 7.5 | 17 | 12.6
|  | 4 | 11.5 | 6.3 | 10 | 10 | 21.5 | 16.3
|  | 6 | 15 | 8.5 | 15 | 15 | 30 | 23.5
|  | 8 | 18 | 10.5 | 20 | 20 | 38 | 30.5
|  | 10 | 21 | 12.5 | 25 | 25 | 46 | 37.5
|  | 15 | 28.5 | 17.5 | 37.5 | 37.5 | 66 | 55
|  | 20 | 36 | 22.5 | 50 | 50 | 86 | 72.5
3 | 海淀区 | 0.5 | 2.75 | 1.35 | 1.375 | 0.675 | 4.125 | 2.025
|  | 1 | 5.5 | 2.7 | 2.75 | 1.35 | 8.25 | 4.05
|  | 2 | 7.5 | 3.9 | 3.75 | 1.95 | 11.25 | 5.85
|  | 3 | 9.5 | 5.1 | 4.75 | 2.55 | 14.25 | 7.65
|  | 4 | 11.5 | 6.3 | 5.75 | 3.15 | 17.25 | 9.45
|  | 6 | 15 | 8.5 | 7.5 | 4.25 | 22.5 | 12.75
|  | 8 | 18 | 10.5 | 9 | 5.25 | 27 | 15.75
|  | 10 | 21 | 12.5 | 10.5 | 6.25 | 31.5 | 18.75
|  | 15 | 28.5 | 17.5 | 14.25 | 8.75 | 42.75 | 26.25
|  | 20 | 36 | 22.5 | 18 | 11.25 | 54 | 33.75
4 | 石景山区 | 0.5 | 2.75 | 1.35 | 0.75 | 0.75 | 3.5 | 2.1
|  | 1 | 5.5 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 7 | 4.2
|  | 2 | 7.5 | 3.9 | 3 | 3 | 10.5 | 6.9
|  | 3 | 9.5 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 14 | 9.6
|  | 4 | 11.5 | 6.3 | 6 | 6 | 17.5 | 12.3
|  | 6 | 15 | 8.5 | 9 | 9 | 24 | 17.5
|  | 8 | 18 | 10.5 | 12 | 12 | 30 | 22.5
|  | 10 | 21 | 12.5 | 15 | 15 | 36 | 27.5
|  | 15 | 28.5 | 17.5 | 22.5 | 22.5 | 51 | 40
|  | 20 | 36 | 22.5 | 30 | 30 | 66 | 52.5
5 | 昌平区 | 0.5 | 2.75 | 1.35 | 2.75 |  | 5.5 | 1.35
|  | 1 | 5.5 | 2.7 | 5.5 |  | 11 | 2.7
|  | 2 | 7.5 | 3.9 | 7.5 |  | 15 | 3.9
|  | 3 | 9.5 | 5.1 | 9.5 |  | 19 | 5.1
|  | 4 | 11.5 | 6.3 | 11.5 |  | 23 | 6.3
|  | 6 | 15 | 8.5 | 15 |  | 30 | 8.5
|  | 8 | 18 | 10.5 | 18 |  | 36 | 10.5
|  | 10 | 21 | 12.5 | 21 |  | 42 | 12.5
|  | 15 | 28.5 | 17.5 | 28.5 |  | 57 | 17.5
|  | 20 | 36 | 22.5 | 36 |  | 72 | 22.5
6 | 东（西）城区 | 0.5 | 2.75 | 1.35 | 2.75 | 1.35 | 5.5 | 2.7
|  | 1 | 5.5 | 2.7 | 5.5 | 2.7 | 11 | 5.4
|  | 2 | 7.5 | 3.9 | 7.5 | 3.9 | 15 | 7.8
|  | 3 | 9.5 | 5.1 | 9.5 | 5.1 | 19 | 10.2
|  | 4 | 11.5 | 6.3 | 11.5 | 6.3 | 23 | 12.6
|  | 6 | 15 | 8.5 | 15 | 8.5 | 30 | 17
|  | 8 | 18 | 10.5 | 18 | 10.5 | 36 | 21
|  | 10 | 21 | 12.5 | 21 | 12.5 | 42 | 25
|  | 15 | 28.5 | 17.5 | 28.5 | 17.5 | 57 | 35
|  | 20 | 36 | 22.5 | 36 | 22.5 | 72 | 45
7 | 通州区 | 0.5 | 2.75 | 1.35 | 4.125 |  | 6.875 | 1.35
|  | 1 | 5.5 | 2.7 | 8.25 |  | 13.75 | 2.7
|  | 2 | 7.5 | 3.9 | 11.25 |  | 18.75 | 3.9
|  | 3 | 9.5 | 5.1 | 14.25 |  | 23.75 | 5.1
|  | 4 | 11.5 | 6.3 | 17.25 |  | 28.75 | 6.3
|  | 6 | 15 | 8.5 | 22.5 |  | 37.5 | 8.5
|  | 8 | 18 | 10.5 | 27 |  | 45 | 10.5
|  | 10 | 21 | 12.5 | 31.5 |  | 52.5 | 12.5
|  | 15 | 28.5 | 17.5 | 42.75 |  | 71.25 | 17.5
|  | 20 | 36 | 22.5 | 54 |  | 90 | 22.5

## 改锅炉
2017改造锅炉补助资金计算表
序号 | 类别区域 | 容量（T) | 市里补贴金额（万元） | 区里补贴金额（万元） | 市补+区补（万元） | 备注
|  |  | 30mg | 30mg | 30mg
1 | 丰台区 | 0.5 | 4.8 | 0.25 | 5.05
|  | 1 | 9.6 | 0.5 | 10.1
|  | 2 | 12.2 | 1 | 13.2
|  | 3 | 14.8 | 1.5 | 16.3
|  | 4 | 17.4 | 2 | 19.4
|  | 6 | 23 | 3 | 26
|  | 8 | 28 | 4 | 32
|  | 10 | 33 | 5 | 38
|  | 15 | 45.5 | 7.5 | 53
|  | 20 | 58 | 10 | 68
2 | 朝阳区 | 0.5 | 4.8 | 1.25 | 6.05
|  | 1 | 9.6 | 2.5 | 12.1
|  | 2 | 12.2 | 5 | 17.2
|  | 3 | 14.8 | 7.5 | 22.3
|  | 4 | 17.4 | 10 | 27.4
|  | 6 | 23 | 15 | 38
|  | 8 | 28 | 20 | 48
|  | 10 | 33 | 25 | 58
|  | 15 | 45.5 | 37.5 | 83
|  | 20 | 58 | 50 | 108
3 | 海淀区 | 0.5 | 4.8 | 2.4 | 7.2
|  | 1 | 9.6 | 4.8 | 14.4
|  | 2 | 12.2 | 6.1 | 18.3
|  | 3 | 14.8 | 7.4 | 22.2
|  | 4 | 17.4 | 8.7 | 26.1
|  | 6 | 23 | 11.5 | 34.5
|  | 8 | 28 | 14 | 42
|  | 10 | 33 | 16.5 | 49.5
|  | 15 | 45.5 | 22.75 | 68.25
|  | 20 | 58 | 29 | 87
4 | 石景山区 | 0.5 | 4.8 | 0.75 | 5.55
|  | 1 | 9.6 | 1.5 | 11.1
|  | 2 | 12.2 | 3 | 15.2
|  | 3 | 14.8 | 4.5 | 19.3
|  | 4 | 17.4 | 6 | 23.4
|  | 6 | 23 | 9 | 32
|  | 8 | 28 | 12 | 40
|  | 10 | 33 | 15 | 48
|  | 15 | 45.5 | 22.5 | 68
|  | 20 | 58 | 30 | 88
5 | 昌平区 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 9.6
|  | 1 | 9.6 | 9.6 | 19.2
|  | 2 | 12.2 | 12.2 | 24.4
|  | 3 | 14.8 | 14.8 | 29.6
|  | 4 | 17.4 | 17.4 | 34.8
|  | 6 | 23 | 23 | 46
|  | 8 | 28 | 28 | 56
|  | 10 | 33 | 33 | 66
|  | 15 | 45.5 | 45.5 | 91
|  | 20 | 58 | 58 | 116
6 | 东（西）城区 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 9.6
|  | 1 | 9.6 | 9.6 | 19.2
|  | 2 | 12.2 | 12.2 | 24.4
|  | 3 | 14.8 | 14.8 | 29.6
|  | 4 | 17.4 | 17.4 | 34.8
|  | 6 | 23 | 23 | 46
|  | 8 | 28 | 28 | 56
|  | 10 | 33 | 33 | 66
|  | 15 | 45.5 | 45.5 | 91
|  | 20 | 58 | 58 | 116
7 | 通州区 | 0.5 | 4.8 | 7.2 | 12
|  | 1 | 9.6 | 14.4 | 24
|  | 2 | 12.2 | 18.3 | 30.5
|  | 3 | 14.8 | 22.2 | 37
|  | 4 | 17.4 | 26.1 | 43.5
|  | 6 | 23 | 34.5 | 57.5
|  | 8 | 28 | 42 | 70
|  | 10 | 33 | 49.5 | 82.5
|  | 15 | 45.5 | 68.25 | 113.75
|  | 20 | 58 | 87 | 145